УКРАЇНА

БЛИЗНЮКІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLІІІ сесія   VІ    скликання

Р І Ш Е Н Н Я

# Від  02 липня  2015 року                                                                                     № 793-VІ

| Про надання дозволу на списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Близнюківського району Харківської області |  |
| --- | --- |

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Близнюківська центральна  районна лікарня» № 1755 від 18.06.2015 року, відповідно до рішення ІХ сесії Близнюківської районної ради VІ скликання від 29 вересня 2011 року № 114-VІ «Про упорядкування питань списання майна, що  перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Близнюківського району Харківської області», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань екології, комунальної власності та житлово-комунального господарства  та постійної комісії районної ради з питань освіти, культури та роботи з молоддю (протокол №  39/39 від 30.06.2015 року), на підставі  ст.ст. 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада

ВИРІШИЛА:

- Надати дозвіл комунальному підприємству «Близнюківська центральна  районна лікарня» на списання з балансу шляхом ліквідації медичного обладнання, зазначеного у Додатку 1, згідно акту обстеження технічного стану. (Додається)

- Головному лікарю комунального підприємства «Близнюківська центральна  районна лікарня» Поліковій Л.В.:

  - списати майно, зазначене у  Додатку 1 даного рішення та подати до районної ради звіт про здійснені заходи.

  - внести відповідні зміни до балансової звітності комунального підприємства «Близнюківська центральна  районна лікарня».

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  екології, комунальної власності та житлово-комунального господарства                     (Дмитрук В.М.).

Голова районної ради                                  В. Бреус

|  | Додаток 1 до рішення ХLІІІ сесії Близнюківської районної ради VІ скликання від 02 липня 2015 року № 793-VІ «Про надання дозволу на списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Близнюківського району Харківської області» |
| --- | --- |

СПИСОК

медичного обладнання, що підлягає списанню з балансу комунального підприємства «Близнюківська центральна  районна лікарня» шляхом ліквідації

| № п/п | Найменування | Інвентарний номер | Ціна (грн.) | К-ть | Результати обстеження технічного стану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поліклінічне відділення |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс автоматичний «ЭКГ» | 10470552 | 13798 | 1 | Пошкодження жидкокристалічного дисплею. Фізичне зношення кабелю вирівнювання потенціалів. |
| 2 | Електрокардіограф | 10470551 | 5107 | 1 | Несправність блоку живлення. Пошкодження печатного пристрою. |
| 3 | Апарат рентгенівський палатний «8ЛЗД Арман-1» | 10470059 | 1851 | 1 | Пошкодження рентгенівської трубки. Несправність реле. Вихід з ладу внутрішніх елементів. |
| 4 | Апарат «Мороз ММ-0» | 10470556 | 3067 | 1 | Пошкодження теплоізольованої ємності та патрона з осушувачем і капілярною трубкою. |
| 5 | Офтольмометр | 10470014 | 618 | 1 | Фізичне зношення комплектуючих деталей. Механічне пошкодження об’єктиву та окуляр. |
| 6 | Тонометр | 10470517 | 1158 | 1 | Дає значні похибки при вимірюванні. Вихід з ладу внутрішніх елементів. |
| 7 | Тонометр | 10470509 | 1111 | 1 | Вихід з ладу блоку керування. Несправність датчика тиску. |
| 8 | Тонометр | 10470520 | 1158 | 1 | Пошкодження блоку відображення інформації. Фізичне зношення комплектуючих деталей. |
| 9 | Тонометр | 10470512 | 461 | 1 | Несправність мікроконтролеру. Вихід з ладу блоку керування. |
| 10 | Тонометр | 10470513 | 479 | 1 | Несправність датчика тиску. Дає значні похибки при вимірюванні. |
| 11 | Апарат рентгенівський «Дент» | 10470501 | 1320 | 1 | Пошкодження рентгенівської трубки. Несправність реле. Фізичне зношення комплектуючих деталей. |
| 12 | Апарат «Мороз» | 10470554 | 3048 | 1 | Деформація циліндричного корпусу. Несправність термокомпенсатора та регулятора тиску. |
| 13 | Апарат «Узор-Дентал-1»(коагулятор) | 10470561 | 2804 | 1 | Несправність силового трансформатора. Несправність маніпулятора. Відсутність контакту електродів. |
| 14 | Апарат «Узор-Дентал-2» | 10470559 | 2697 | 1 | Вихід з ладу випрямляча на напівпровідникових діодах. Зношення тримача інструментів. |
| 15 | Крісло стоматологічне «КСЕМ-03» | 10470415 | 573 | 1 | Несправність механізму підйому та опускання крісла. Пошкодження механізму роботи спинки. |
| 16 | Тонометр | 1136025-32 | 488 | 8 | Пошкодження блоку відображення інформації. Фізичне зношення комплектуючих деталей. |
| 17 | Тонометр | 1136920 | 43 | 1 | Дає значні похибки при вимірюванні. Вихід з ладу внутрішніх елементів. |
| 18 | Рефлектометр | 1136295 | 12 | 1 | Фізичне зношення лінзи об’єктиву. Несправність дисплею. Вихід з ладу принтера. |
| 19 | Сухожарова шафа | 1136296 | 121 | 1 | Несправність виносного блоку управління. Вихід з ладу централізованого управління. |
| 20 | Стетоскоп | 1136322,11330073-77 | 106 | 6 | Деформація алюміневої голівки. Фізичне зношення металічних вушних трубок. Механічне пошкодження вушних оливок з воронками. |
| 21 | Ехосинускоп | 1136843 | 409 | 1 | Фізичне зношення внутрішніх елементів та деформація корпусу ехосинускопа. |
| 22 | Облучатель «ОБГ-2» | 1136931 | 444 | 1 | Вихід з ладу бактерицидної лампи. Несправність лампи розжарювання. Пошкодження трансформатора. |
| 23 | Тонометр | 11300102 | 37 | 1 | Несправність датчика тиску. Дає значні похибки при вимірюванні. |
| 24 | Тонометр | 11300108-109 | 282 | 2 | Вихід з ладу блоку керування. Несправність датчика тиску. |
|  | Пологове відділення |  |  |  |  |
| 25 | Кювез "Інга" | 10470044 | 1711 | 1 | Несправність висувного касетоприймача. Пошкодження волого непроникаючої панелі керування. |
| 26 | Повітроочисник | 10470052 | 1570 | 1 | Пошкодження механізму фільтрації. Фізичне зношення вентилятора. Деформація корпусу повітроочисника. |
| 27 | Тонометр електричний | 10470516 | 1174 | 1 | Дає значні похибки при вимірюванні. Вихід з ладу внутрішніх елементів. |
| 28 | Дефібрилятор | 1136045 | 90 | 1 | Несправність акустичної та оптичної сигналізації готовності. Несправність лицевої панелі управління функціями прибору. |
| 29 | Стерилізатор | 10470383 | 5102 | 1 | Зношення запобіжного клапану. Фізичне зношення підставки та стерилізаційної камери. |
| 30 | Тонометр електричний | 10470521 | 1157 | 1 | Вихід з ладу блоку керування. Несправність датчика тиску. |
| 31 | Холодильник "Еней" | 10490148 | 166 | 1 | Зношення ущільнювача дверцят. Засмічення дренажної трубки. Несправність пускового захисного реле. Збій у роботі компресора. |
| 32 | Холодильник "Донбас" | 10490030 | 443 | 1 | Збій роботи терморегулятора. Несправність пускового реле. Несправність компресора. Збій у роботі основних механізмів агрегату. |
|  | Терапевтичне відділення |  |  |  |  |
| 33 | Тонометр електричний | 10470518 | 1158 | 1 | Несправність датчика тиску. Дає значні похибки при вимірюванні. |
| 34 | Тонометр електричний | 10470519 | 1158 | 1 | Пошкодження блоку відображення інформації. Фізичне зношення комплектуючих деталей. |
| 35 | Холодильник "Кристал" | 10490106 | 256 | 1 | Несправність мотора компресора. Несправність роботи ТРВ. Деформація трубок дренажної системи. |
| 36 | Холодильник "Кристал" | 10490108 | 256 | 1 | Збій роботи терморегулятора. Несправність компресора. Дефект пускової обмотки. |
| 37 | Телевізор "Електрон" | 10490105 | 1132 | 1 | Несправність контролеру джерела живлення реалізованого на мікросхемі. Несправність блоку живлення. Перегорання інвертора підсвічування і процесора. |
|  | Дитяче відділення |  |  |  |  |
| 38 | Ваги для дорослих | 1136003, 1136003 | 117 | 2 | Пошкодження панелі управління. Несправність блоку автоматичного відключення. Деформація корпусу вагів. |
| 39 | Термостат | 1136077 | 234 | 1 | Вийшов з ладу датчик температури класу точності. Пошкодження діапазону термостатування. |
| 40 | Палатка кислородна дитяча | 1136030 | 143 | 1 | Деформація з’єднувальних елементів. Пошкодження блоку палатки. Вихід з ладу комплектуючих деталей. |
| 41 | Ваги для дорослих | 10470540 | 4972 | 1 | Деформація опору вагів. Вихід з ладу внутрішніх елементів. Фізичне зношення корпусу вагів. |
| 42 | Інгалятор "Вулкан" | 10470565 | 2489 | 1 | Несправність блоку інгаляції. Пошкодження розпилювача рідких лікарських засобів. |
| 43 | Інгалятор "Туман" | 10470557 | 3753 | 1 | Несправність реле часу. Вихід з ладу перемикача режиму роботи. Непрацездатність регулятора температури. |
|  | Хірургічне відділення |  |  |  |  |
| 44 | Тонометр електричний | 10470510 | 768 | 1 | Пошкодження блоку відображення інформації. Фізичне зношення комплектуючих деталей. |
| 45 | Тонометр електричний | 10470515 | 461 | 1 | Несправність датчика тиску. Дає значні похибки при вимірюванні. |
| 46 | Тонометр електричний | 10470511 | 461 | 1 | Вихід з ладу блоку керування. Несправність датчика тиску. |
| 47 | Комплекс переносний кардіологічний «КГК» | 10470522 | 837 | 1 | Деформація з’єднувальних елементів електродів. Несправність блоку живлення. Фізичне зношення кабелю вирівнювання потенціалів. |
| 48 | Цистоскоп | 10470528 | 7416 | 1 | Пошкодження лінзи. Деформація корпусу цистоскопа. Фізичне зношення апарату. |
| 49 | Монітор для кисню | 10470399 | 7106 | 1 | Деформація дисплею монітора. Фізичне зношення комплектуючих деталей монітора. Вихід з ладу внутрішніх елементів. |
| 50 | Кардіореанімацій-ний комплекс | 10470297 | 10977 | 1 | Несправність міні принтера. Пошкодження дисплею монітора. Несправність блоку живлення. |
| 51 | Апарат "Спирон" | 10470397 | 44949 | 1 | Несправність подаючого механізму та звукового сигналізатора. Несправність пристрою додаткової подачі повітря. |
| 52 | Кондиціонер | 10470019 | 502 | 1 | Несправність терморезистора. Несправність дренажної системи. Вихід з ладу радіатора конденсатора. |
| 53 | Телевізор "Берізка" | 10490284 | 998 | 1 | Пробій ізоляції спліт-трансформатора. Втрата емісії кінескопа. Відсутність кадрової розгортки. Згорів резистор. |
|  | Фізкабінет |  |  |  |  |
| 54 | Апарат «Амплипульс» | 10470317 | 533 | 1 | Пошкодження імпульсного лазера. Несправність блоку живлення. Пошкодження системи управління. |
| 55 | Інгалятор "Аерозоль У-2" | 10470454 | 1881 | 1 | Несправність системи пневмоавтоматики. Несправність парового нагрівача. Несправність блоку інгаляції. |
| 56 | Апарат ультразвуковий «УЗТ-305У» | 10470406 | 2492 | 1 | Несправність блоку високочастотного генератора. Пошкодження підсилювача і буферного каскаду. |
| 57 | Апарат для магн."Градиент-1" | 10470401 | 4495 | 1 | Несправність генератора електричних коливань. Несправність блоку формування імпульсів. Пошкодження розв’язувального блоку. |
| 58 | Апарат «УВЧ-терап-80-3"Ундатерм" | 10470423 | 1358 | 1 | Пошкодження конденсаторної пластини. Пошкодження електродів та їх проводів. Несправність кнопки запуску апарату. |
| 59 | Апарат «УВЧ-66» | 10470030 | 545 | 1 | Пошкодження конденсаторної пластини. Пошкодження роз’ємів на платі апарату. Відсутність контакту кнопки запуску апарату. |
| 60 | Апарат "Інтердін ІД-79М» | 10470272 | 3353 | 1 | Пошкодження електродів та несправність блоку живлення. Несправність резисторів та регулятора амплітуди. |
| 61 | Апарат для електростимуляції"Стимул-1" | 10470060 | 1103 | 1 | Несправність електричного блоку. Несправність системи управління апарату. Фізичне зношення апарату. |
| 62 | Холодильник "Кристал" | 10490141 | 315 | 1 | Несправність реле на платі управління. Вийшов з ладу кварцовий резонатор. Збій роботи терморегулятора. |
|  | ОПК |  |  |  |  |
| 63 | Індикатор для визначення крові | 10470050 | 454 | 1 | Пошкодження печатного пристрою та вихід з ладу внутрішніх елементів. Фізичне зношення комплектуючих деталей. |
| 64 | Холодильник | 10490019 | 443,00 | 1 | Дефект пускової обмотки. Несправність електродвигуна вентилятора повітроохолоджувача. |
|  | Харчоблок |  |  |  |  |
| 65 | Холодильник | 1134143 | 300 | 1 | Несправність реле на платі управління. Вийшов з ладу кварцовий резонатор. Збій роботи терморегулятора. |
|  | Кладова |  |  |  |  |
| 66 | Стерилізатор б/у | 10470341 | 534 | 1 | Деформація та фізичне зношення кришки стерилізатора. Вихід з ладу манометра. Зношення запобіжного клапану. |
| 67 | Холодильник "Чинар" | 10490025 | 534 | 1 | Вихід з ладу терморегулятора. Несправність електричної системи регулювання холоду. Несправність компресора. |
| 68 | Пральна машина б/у | 10490173 | 927 | 1 | Несправності тену. Знос підшипників. Несправний мережевий фільтр. Несправність кнопки запуску пральної машини. |
| 69 | Електрокип’ятиль-ник б/у | 10490015 | 494 | 1 | Несправність нагрівального елементу. Пошкодження шнура живильної мережі. Вихід з ладу термовимикача. |
| 70 | Холодильна шафа | 10490139 | 1581 | 1 | Механічне пошкодження внутрішніх термоізоляційних покриттів. Витік фреону. Вихід з ладу компресора. Несправність пускового чи теплового реле. |

Голова районної ради                                  В. Бреус